AVISO DE ERRATA

PROCESSO LICITATÓRIO N. 113/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. 82/2018

Objeto: A presente licitação tem como objeto o registro de preços para aquisição de equipamentos odontológicos para os consultórios odontológicos para as equipes de Saúde Bucal da Atenção Básica da Secretaria de Saúde e Assistência Social do Município de Antônio Carlos/SC, por meio de repasse de recurso do Fundo Nacional de Saúde, mediante Termos de Compromisso n. 4201201712200033991 e n. 4201201712191218533.

Considerando a necessidade de ampliação da concorrência com relação aos itens licitados no presente certame, o tipo do processo licitatório deixa de ser MENOR PREÇO POR LOTE, passando a ser observado o tipo MENOR PREÇO POR ITEM, razão pela qual em todos os locais do presente edital em que se faça menção ao tipo de licitação deve-se considerar o tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

Ademais, para melhor elucidação, segue retificação do Anexo I:

ONDE SE LÊ:

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N. 113/2018

### PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2018

QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

LOTE I

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | UNIDADE | Armário clínico com 80 cm de altura, 49 cm de largura e 41 cm de profundidade, com quatro rodízios, três gavetas rasas e um gavetão, puxadores em ABS, bandeja de aço inox. | R$ 838,33 | R$ 838,33 |
| 02 | 1 | UNIDADE | Balcão em MDF branco fosco com 18mm de espessura, com rodapé revestido em granito. Largura total 280cm, 2 portas duplas 90cm de largura cada, 4 gavetas com corrediças metálicas com 50cm de largura, e uma porta simples de 50cm de largura e divisória central horizontal ou prateleira na parte interna de todas as portas.com tampo de inox. | R$ 3.037,00 | R$ 3.037,00 |
| 03 | 1 | UNIDADE | Balcão em MDF branco fosco, com 18mm de espessura e tampo em MDF com 25mm de espessura, com rodapé em granito. 220cm de largura, 90cm de altura e 55cm de profundidade. Disposição das aberturas com uma porta dupla com 80cm de largura, com divisória central horizontal/prateleira na parte interna, 4 gavetas com corrediças metálicas com 40cm de largura, espaço para utilização de computador com 70cm de largura com suporte para teclado com corrediça metálica e suporte de 30cm de largura para colocação de CPU e estabilizador com divisória horizontal proporcional. | R$ 2.797,00 | R$ 2.797,00 |
| 04 | 1 | UNIDADE | Tampo para balcão inox, 280cm de largura e 55cm de profundidade. | R$ 1.973,00 | R$ 1.973,00 |
| 05 | 2 | UNIDADE | Câmara escura para revelação de radiografia com caixa moldada em poliestireno de alto impacto, superfície externa branca com alto brilho, parte interna preta sem brilho. Poliestireno com características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Carenagem resistente a impacto, fundo com ventosas, sem dobradiças, visor removível em acrílico laranja, acompanha 4 copos com tampa. | R$ 197,38 | R$ 394,77 |
| 06 | 3 | UNIDADE | Torneira de Mesa Elétrica Cromada com acionamento por sensor de movimento Bitola: 1/2"Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão, de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi. Temperatura máxima da água: 40°CO arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean Possui fonte de alimentação com entrada universal de 90 V a 240 V e 50/60 Hz com saída constante de 12 V.N Garantia de 1 ano. | R$ 515,78 | R$ 1.547,33 |
| 07 | 2 | UNIDADE | Compressor de ar odontológico isento de óleo, ideal para uso externo em consultórios. Com 1730 Rpm, 1 estágio, 2-V e 4 polos, trabalhando com pressão de operação máxima 120(psi) e mínima de 80(psi), e reservatório de 29(Litros), com opções de alimentação monofásico com tensão 110/220V. Deslocamento real (pcm) / (litros/min): 6/170Diâmetro de saída (pol): 1/4Dimensões (A x L x C) (mm): 670 x 440 x 440Motor elétrico (CV): 1Nível de ruído (dB): 78Número de cilindros: 2,Número de estágios: 1Número de pólos: 4Peso (Kg): 41Peso c/ embalagem (Kg): 58Pressão de operação mínima (psi): 80Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120 / 8,3 Pressão máxima (psi): 120 Regime de trabalho: Intermitente, Rotação por minuto (RPM): 1730, Tempo de carga do reservatório: 310" Tensão (V): 110v ou 220v Volume do reservatório (litros): 29,Garantia: 1 ano. | R$ 3.659,67 | R$ 7.319,33 |
| 08 | 2 | UNIDADE | Ultrassom Odontológico Digital Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com bomba peristáltica; Chave liga/desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de freqüência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitamos trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica, Copo removível.Registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semiautomática;Peças de mão anatômica com mangueiras lisas,leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Tensão (V): bivolt 110/220V - 50/60 Hz;Frequência: 32KHz; Potência: 60 VA; Garantia Mínima de12 meses; Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período da garantia caso necessário. A instalação dos equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes. | R$ 3.057,00 | R$ 6.114,00 |
| 09 | 2 | UNIDADE | Mocho a gás, altura regulável através de alavanca lateral, encosto com regulagem de inclinação e altura com trava, base com 5 rodízios duplos, suporte para os pés em aro cromado, altura regulável entre 50 e 70 cm, encosto com ajuste de altura, estofamento em poliuretano, revestimento em PVC lavável, sem costura, resistente a utilização diária e aos meios químicos de desinfecção. Espuma injetada com densidade mínima D28, de acordo com as normas ABNT, da vigilância sanitária e registros no ministério da saúde, embalagem em caixas separadas com proteção e identificação externa. Garantia mínima de 01 ano. | R$ 1.159,67 | R$ 2.319,33 |
| 10 | 2 | KIT | KIT ODONTOLÓGICO COM CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E CONTRA-ÂNGULO. Caneta de alta rotação Qtde: 01 (uma) peça, em latão com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden. Spray Triplo. Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projeção para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho. Rotação 420.000 RPM. Rotores balanceados. Pressão de Ar de Trabalho. Entre 32 e 35 libras (psi). Peso líquido inferior a 100 gramas. Baixo ruído. Fixação das brocas – Sistema Push Button. Resistente a tração que assegura o travamento da broca.Alto torque com formato Ergonômico. Com garantia mínima de 01 ano. Micromotor Qtde: 01 (uma) peça. Caneta baixa rotação. Em latão com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Com regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho. 40 libras (psi) Através do sistema INTRA. Peso líquido inferior a 150,0 gramas. Alto Torque. Com garantia mínima de 01 ano. Contra-Ângulo Qtde: 01 (uma) peça, em latão com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Spray externo simples. Mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta tilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 100 gramas. Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Haste tipo 1. Com garantia mínima de 01 ano. Peça Reta Qtde: 01 (uma) peça corpo peça reta Em latão, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Spray Externo Simples. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 100,0 gramas. Brocas fixadas por meio do giro do anel, com extrema simplicidade e rapidez. Resistente à tração superior que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas standard, haste tipo 2. Com garantia mínima de 01 ano. | R$ 2.399,33 | R$ 4.798,67 |
| 11 | 2 | KIT | CADEIRA: Volta Zero; 3 Posições de Trabalho Programáveis; Botão stop de emergência; Cabeceira Multiarticulada; Braço esquerdo fixo e o direito escamoteável; Caixa de conexões integrada; Encosto anatômico EX;Posição de emergência (-5° no encosto);Pedal joy stick na base; Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo;Dois motores (isentos de óleo). EQUIPO: acoplado, braço flex com travamento pneumático e capacitivo;seringa tríplice;1 terminal para alta rotação borden; 1 termina para baixa rotação borden com refrigeração por spray;pedal progressivo para acionamento das pontas; bandeja única em inox; sitema de antirrefluxo, válvula antirretratação; Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos. REFLETOR: Estrutura em polímero injetado; Lâmpada LED; Intensidade gradual de 8.000 a 25.000 LUX; On/Off na base da cadeira;Braço balanceado com mola. UNIDADE DE ÁGUA: Rebatível em 90°;2 sugadores Venturi com Ø6,5mm e Ø9,5mm para cânula descartável;Cuba Translúcida removível;Acionamento da água da cuba no pedal com timer;Mangueiras embutidas. | R$ 18.839,67 | R$ 37.679,33 |

Valor total do lote: R$ 68.818,09 (sessenta e oito mil, oitocentos e dezoito reais e nove centavos)

LEIA-SE:

ANEXO I

PROCESSO LICITATÓRIO N. 113/2018

### PREGÃO PRESENCIAL N. 082/2018

QUADRO DE QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES E ORÇAMENTO

| ITEM | QUANTIDADE | UNIDADE | DESCRIÇÃO MÍNIMA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1 | UNIDADE | Armário clínico com 80 cm de altura, 49 cm de largura e 41 cm de profundidade, com quatro rodízios, três gavetas rasas e um gavetão, puxadores em ABS, bandeja de aço inox. | R$ 838,33 | R$ 838,33 |
| 02 | 1 | UNIDADE | Balcão em MDF branco fosco com 18mm de espessura, com rodapé revestido em granito. Largura total 280cm, 2 portas duplas 90cm de largura cada, 4 gavetas com corrediças metálicas com 50cm de largura, e uma porta simples de 50cm de largura e divisória central horizontal ou prateleira na parte interna de todas as portas.com tampo de inox. | R$ 3.037,00 | R$ 3.037,00 |
| 03 | 1 | UNIDADE | Balcão em MDF branco fosco, com 18mm de espessura e tampo em MDF com 25mm de espessura, com rodapé em granito. 220cm de largura, 90cm de altura e 55cm de profundidade. Disposição das aberturas com uma porta dupla com 80cm de largura, com divisória central horizontal/prateleira na parte interna, 4 gavetas com corrediças metálicas com 40cm de largura, espaço para utilização de computador com 70cm de largura com suporte para teclado com corrediça metálica e suporte de 30cm de largura para colocação de CPU e estabilizador com divisória horizontal proporcional. | R$ 2.797,00 | R$ 2.797,00 |
| 04 | 1 | UNIDADE | Tampo para balcão inox, 280cm de largura e 55cm de profundidade. | R$ 1.973,00 | R$ 1.973,00 |
| 05 | 2 | UNIDADE | Câmara escura para revelação de radiografia com caixa moldada em poliestireno de alto impacto, superfície externa branca com alto brilho, parte interna preta sem brilho. Poliestireno com características atóxicas, boa rigidez, resistente a produtos químicos, ácidos, substâncias alcalinas e detergentes. Carenagem resistente a impacto, fundo com ventosas, sem dobradiças, visor removível em acrílico laranja, acompanha 4 copos com tampa. | R$ 197,38 | R$ 394,77 |
| 06 | 3 | UNIDADE | Torneira de Mesa Elétrica Cromada com acionamento por sensor de movimento Bitola: 1/2"Funcionamento perfeito em baixa e alta pressão, de 0,2 a 4 kgf/cm² ou 3 a 57 psi. Temperatura máxima da água: 40°CO arejador embutido, além de garantir economia de água, conforto para as mãos e evitar respingos, deixa o visual da bica mais clean Possui fonte de alimentação com entrada universal de 90 V a 240 V e 50/60 Hz com saída constante de 12 V.N Garantia de 1 ano. | R$ 515,78 | R$ 1.547,33 |
| 07 | 2 | UNIDADE | Compressor de ar odontológico isento de óleo, ideal para uso externo em consultórios. Com 1730 Rpm, 1 estágio, 2-V e 4 polos, trabalhando com pressão de operação máxima 120(psi) e mínima de 80(psi), e reservatório de 29(Litros), com opções de alimentação monofásico com tensão 110/220V. Deslocamento real (pcm) / (litros/min): 6/170Diâmetro de saída (pol): 1/4Dimensões (A x L x C) (mm): 670 x 440 x 440Motor elétrico (CV): 1Nível de ruído (dB): 78Número de cilindros: 2,Número de estágios: 1Número de pólos: 4Peso (Kg): 41Peso c/ embalagem (Kg): 58Pressão de operação mínima (psi): 80Pressão máxima (libras/pol²) / bar: 120 / 8,3 Pressão máxima (psi): 120 Regime de trabalho: Intermitente, Rotação por minuto (RPM): 1730, Tempo de carga do reservatório: 310" Tensão (V): 110v ou 220v Volume do reservatório (litros): 29,Garantia: 1 ano. | R$ 3.659,67 | R$ 7.319,33 |
| 08 | 2 | UNIDADE | Ultrassom Odontológico Digital Piezoelétrico com Jato de Bicarbonato: Com bomba peristáltica; Chave liga/desliga; Chave seletora ultra-som ou jato de bicarbonato; Sintonia automática de freqüência; Ajuste do nível da potência ultra-sônica; Escala dos níveis de potência por cores facilitamos trabalhos em periodontia, endodontia ou geral; Caneta do ultra-som com sistema de capa removível e autoclavável, aumenta a vida útil do transdutor; Caneta do jato de bicarbonato com ponteira autoclavável; Pressurização interna do ar e da água através dos terminais de entrada; Sistema eletro-pneumático sincronizado com válvulas solenóides para proporcionar cortes e aspirações da água e ar instantaneamente; Despressurização interna do bicarbonato de sódio da válvula até a peça de mão, através de varredura automática; Com bomba peristáltica, Copo removível.Registros de ajuste fino para controle de água e ar possibilitam adequar à necessidade de cada operação; Reservatório do bicarbonato de sódio, resistente e com tampa transparente; Filtro de ar com drenagem semiautomática;Peças de mão anatômica com mangueiras lisas,leves e flexíveis; Pedal para acionamento; Kit para esterilização,acompanha o suporte, (03) três insertos e chave de aperto; Tensão (V): bivolt 110/220V - 50/60 Hz;Frequência: 32KHz; Potência: 60 VA; Garantia Mínima de12 meses; Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Registro na ANVISA. Obs.: a instalação deverá ser feita por técnico autorizado, e, a empresa vencedora da licitação deverá arcar com as despesas de diária e locomoção do mesmo, tanto na instalação como no período da garantia caso necessário. A instalação dos equipamentos será em locais diferentes e poderá ser em dias diferentes. | R$ 3.057,00 | R$ 6.114,00 |
| 09 | 2 | UNIDADE | Mocho a gás, altura regulável através de alavanca lateral, encosto com regulagem de inclinação e altura com trava, base com 5 rodízios duplos, suporte para os pés em aro cromado, altura regulável entre 50 e 70 cm, encosto com ajuste de altura, estofamento em poliuretano, revestimento em PVC lavável, sem costura, resistente a utilização diária e aos meios químicos de desinfecção. Espuma injetada com densidade mínima D28, de acordo com as normas ABNT, da vigilância sanitária e registros no ministério da saúde, embalagem em caixas separadas com proteção e identificação externa. Garantia mínima de 01 ano. | R$ 1.159,67 | R$ 2.319,33 |
| 10 | 2 | KIT | KIT ODONTOLÓGICO COM CANETAS DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO E CONTRA-ÂNGULO. Caneta de alta rotação Qtde: 01 (uma) peça, em latão com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Conexão Borden. Spray Triplo. Distribuído simetricamente em direção à ponta da broca. Projeção para refrigerar a região de corte da broca em qualquer posição de trabalho. Rotação 420.000 RPM. Rotores balanceados. Pressão de Ar de Trabalho. Entre 32 e 35 libras (psi). Peso líquido inferior a 100 gramas. Baixo ruído. Fixação das brocas – Sistema Push Button. Resistente a tração que assegura o travamento da broca.Alto torque com formato Ergonômico. Com garantia mínima de 01 ano. Micromotor Qtde: 01 (uma) peça. Caneta baixa rotação. Em latão com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Ranhuras antiderrapantes e indicação de sentido no anel de regulagem de rotação. Conexão Borden. Rotação de 5.000 RPM a 20.000 RPM. Com regulagem de rotação/inversão no corpo do micromotor. Pressão de Ar de Trabalho. 40 libras (psi) Através do sistema INTRA. Peso líquido inferior a 150,0 gramas. Alto Torque. Com garantia mínima de 01 ano. Contra-Ângulo Qtde: 01 (uma) peça, em latão com tratamento cromado acetinado; Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Spray externo simples. Mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta tilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 100 gramas. Brocas fixadas por meio da lâmina trava na cabeça do contra-ângulo. Resistente à tração que assegura o travamento da broca. Haste tipo 1. Com garantia mínima de 01 ano. Peça Reta Qtde: 01 (uma) peça corpo peça reta Em latão, com tratamento cromado acetinado. Autoclavável a até 135C. Sistema INTRA giratório. Spray Externo Simples. Utiliza-se uma mangueira de silicone externa à peça de mão para a passagem da água desde o corpo do micromotor até a extremidade da ponta utilizada. Direcionado à ponta da broca. Rotação máxima de 20.000 RPM Transmissão 1:1. Peso líquido inferior a 100,0 gramas. Brocas fixadas por meio do giro do anel, com extrema simplicidade e rapidez. Resistente à tração superior que assegura o travamento da broca. Utiliza brocas standard, haste tipo 2. Com garantia mínima de 01 ano. | R$ 2.399,33 | R$ 4.798,67 |
| 11 | 2 | KIT | CADEIRA: Volta Zero; 3 Posições de Trabalho Programáveis; Botão stop de emergência; Cabeceira Multiarticulada; Braço esquerdo fixo e o direito escamoteável; Caixa de conexões integrada; Encosto anatômico EX;Posição de emergência (-5° no encosto);Pedal joy stick na base; Articulação do assento e encosto na linha do acetábulo;Dois motores (isentos de óleo). EQUIPO: acoplado, braço flex com travamento pneumático e capacitivo;seringa tríplice;1 terminal para alta rotação borden; 1 termina para baixa rotação borden com refrigeração por spray;pedal progressivo para acionamento das pontas; bandeja única em inox; sitema de antirrefluxo, válvula antirretratação; Filtro para resíduos sólidos no reservatório de água dos instrumentos. REFLETOR: Estrutura em polímero injetado; Lâmpada LED; Intensidade gradual de 8.000 a 25.000 LUX; On/Off na base da cadeira;Braço balanceado com mola. UNIDADE DE ÁGUA: Rebatível em 90°;2 sugadores Venturi com Ø6,5mm e Ø9,5mm para cânula descartável;Cuba Translúcida removível;Acionamento da água da cuba no pedal com timer;Mangueiras embutidas. | R$ 18.839,67 | R$ 37.679,33 |
| VALOR TOTAL: | R$ 68.818,09 |

Diante da alteração no tipo do processo licitatório, mudança que implica na formulação das propostas, a teor do que dispõe o art. 21, §4º, da Lei n. 8.666/1993, a data do certame será alterada para o dia 18/09/2018, as 09h00min, sendo o horário máximo para protocolização dos envelopes as 08h45min.

As demais disposições permanecem inalteradas.

Antônio Carlos/SC, 04 de setembro de 2018.

Geraldo Pauli

Prefeito Municipal

# Text boxes

#### ESTADO DE SANTA CATARINA

#### MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS

Praça Anchieta, 10, Centro

Fone: (48) 3272.8617 – 3272.8618

E-mail: licitacao@antoniocarlos.sc.gov.br